ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ХИМИЧЕСКИЙ (КИСЛОТОСТОЙКИЙ)

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материалы столешниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Полипропилен | GranTec | Lab HPL |
|  | ЛК-900 ШВП | 960х765х2300 | 127 470 | 133 610 | 136 840 |
|  | ЛК-1200 ШВП | 1260х765х2300 | 145 000 | 153 570 | 157 460 |
|  | ЛК-1500 ШВП | 1560х765х2300 | 165 550 | 176 510 | 181 130 |
|  | ЛК-1800 ШВП | 1860х765х2300 | 184 290 | 197 670 | 202 970 |

Тумбы ПОДКАТНЫЕ кислотостойкие (материал – полипропилен)

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | ОПИСАНИЕ | ЦЕНА, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛК-900 ТПД-В | 755х520х876 | Для вытяжных шкафов типоразмера 900 (1 тумба). 1 отделение с полкой, две распашных дверки. | 37 560 |
|  | ЛК-1200 ТПД-В | 1055х520х876 | Для вытяжных шкафов типоразмера 1200 (1 тумба). 1 отделение с полкой, две распашных дверки. | 46 718 |
|  | ЛК-750 ТПД-В | 675х520х876 | Для вытяжных шкафов типоразмера 1500 (две тумбы). 1 отделение с полкой, две распашных дверки. | 32 950 |
|  | ЛК-900/2 ТПД-В | 825х520х876 | Для вытяжных шкафов типоразмера 1800 (2 тумбы). 1 отделение с полкой, две распашных дверки. | 38 720 |

ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материалы столешниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GranTec | Lab HPL | Нерж. сталь |
|  | ЛК-900 ШВ-МЕТ | 960х765х2300 | 109 420 | 113 290 | 116 350 |
|  | ЛК-1200 ШВ-МЕТ | 1260х765х2300 | 124 660 | 129 180 | 133 750 |
|  | ЛК-1500 ШВ-МЕТ | 1560х765х2300 | 142 370 | 148 720 | 151 940 |
|  | ЛК-1800 ШВ-МЕТ | 1860х765х2300 | 158 640 | 165 510 | 168 190 |

ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материалы столешниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GranTec | Lab HPL | Нерж. сталь |
|  | ЛК-900 ШВД | 960х765х2300 | 115 780 | 119 530 | 122 470 |
|  | ЛК-1200 ШВД | 1260х765х2300 | 132 710 | 137 760 | 141 890 |
|  | ЛК-1500 ШВД | 1560х765х2300 | 152 140 | 158 920 | 161 950 |
|  | ЛК-1800 ШВД | 1860х765х2300 | 170 840 | 177 590 | 180 400 |

# ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ДЛЯ МУФЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Размеры раб. камеры, (ДхШхВ), мм | Рабочая поверхность – GranTec |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Без защитного экрана | С защитным экраном |
|  | ЛК-900 ШВМ | 960х765х2300 | 800х650х1250 | 72 550 | 88 910 |
|  | ЛК-1200 ШВМ | 1260х765х2300 | 1100х650х1250 | 83 860 | 100 390 |
|  | ЛК-1500 ШВМ | 1560х765х2300 | 1400х650х1250 | 95 270 | 107 690 |

# ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ ДЛЯ ВЫТЯЖНЫХ ШКАФОВ (материал – сталь)

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | ОПИСАНИЕ | ЦЕНА, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛК-900 ТПД-В | 755х520х876 | Для вытяжных шкафов типоразмера 900 (1 тумба). 1 отделение с полкой, две распашных дверки. | 21 400 |
|  | ЛК-1200 ТПД-В | 1055х520х876 | Для вытяжных шкафов типоразмера 1200 (1 тумба). 1 отделение с полкой, две распашных дверки. | 25 470 |
|  | ЛК-750 ТПД-В | 675х520х876 | Для вытяжных шкафов типоразмера 1500 (две тумбы). 1 отделение с полкой, две распашных дверки. | 19 350 |
|  | ЛК-900/2 ТПД-В | 825х520х876 | Для вытяжных шкафов типоразмера 1800 (2 тумбы). 1 отделение с полкой, две распашных дверки. | 22 490 |
|  | ЛК-900 ТПД-В | 755х520х876 | Для вытяжных шкафов типоразмера 900 (1 тумба). 1 отделение с полкой, две распашных дверки, 1 ящик. | 24 880 |
|  | ЛК-1200 ТПД-В | 1055х520х876 | Для вытяжных шкафов типоразмера 1200 (1 тумба). 1 отделение с полкой, две распашных дверки, 1 ящик. | 31 190 |
|  | ЛК-750 ТПД-В | 675х520х876 | Для вытяжных шкафов типоразмера 1500 (две тумбы). 1 отделение с полкой, две распашных дверки, 1 ящик. | 22 470 |
|  | ЛК-900/2 ТПД-В | 825х520х876 | Для вытяжных шкафов типоразмера 1800 (2 тумбы). 1 отделение с полкой, две распашных дверки, 1 ящик. | 25 760 |

# ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛК-600 ЗВН | 600х500х440 | Материал корпуса – сталь с полимерным покрытием. Крепится к стене. | 12 570 |
|  | ЛК-900 ЗВН | 900х500х440 |  | 14 820 |
|  | ЛК-600 ЗВП | 600х500х440 | Материал корпуса – сталь с полимерным покрытием. Крепится к потолку. | 13 550 |
|  | ЛК-900 ЗВП | 900х500х440 |  | 16 830 |

# СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материалы столешниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CPL | Керамика | GranTec | Lab HPL | Нерж. сталь |
|  | ЛК-600 СЛ | 600х600х770 600х600х900 | 15 480 | 16 920 | 21 120 | 23 500 | 24 370 |
|  | ЛК-900 СЛ | 900х600х770 900х600х900 | 18 590 | 19 940 | 26 930 | 27 970 | 29 230 |
|  | ЛК-1200 СЛ | 1200х600х770 1200х600х900 | 21 450 | 23 610 | 32 460 | 34 680 | 35 390 |
|  | ЛК-1500 СЛ | 1500х600х770 1500х600х900 | 24 540 | 26 920 | 38 480 | 40 840 | 41 950 |
|  | ЛК-1800 СЛ | 1800х600х770 1800х600х900 | 27 470 | 29 390 | 43 930 | 46 240 | 47 770 |

# СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ С ПОЛКОЙ

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материалы столешниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CPL | Керамика | GranTec | Lab HPL | Нерж. сталь |
|  | ЛК-900 СМ | 900х650х1225/770 900x650x1355/900 | 26 730 | 28 080 | 35 070 | 36 110 | 37 370 |
|  | ЛК-1200 СМ | 1200х650х1225/770 1200x650x1355/900 | 31 670 | 33 830 | 42 680 | 44 900 | 45 610 |
|  | ЛК-1500 СМ | 1500х650х1225/770 1500x650x1355/900 | 37 800 | 40 180 | 51 740 | 54 100 | 55 210 |
|  | ЛК-1800 СМ | 1800х650х1225/770 1800x650x1355/900 | 42 800 | 44 720 | 59 260 | 61 570 | 63 100 |

# СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ С 2-МЯ ПОЛКАМИ

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материалы столешниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CPL | Керамика | GranTec | Lab HPL | Нерж. сталь |
|  | ЛК-900 СП | 900х650х1650/770 900x650x1780/900 | 30 420 | 31 770 | 38 760 | 39 800 | 41 060 |
|  | ЛК-1200 СП | 1200х650х1650/770 1200x650x1780/900 | 36 340 | 38 500 | 47 350 | 49 570 | 50 280 |
|  | ЛК-1500 СП | 1500х650х1650/770 1500x650x1780/900 | 42 280 | 44 660 | 56 220 | 58 580 | 59 690 |
|  | ЛК-1800 СП | 1800х650х1650/770 1800x650x1780/900 | 48 250 | 50 170 | 64 710 | 67 020 | 68 550 |

# СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ С ШКАФОМ-НАДСТРОЙКОЙ (ЛДСП)

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материалы столешниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CPL | Керамика | GranTec | Lab HPL | Нерж. сталь |
|  | ЛК-900 СН | 900х650х1650/770 900x650x1780/900 | 32 370 | 33 720 | 40 710 | 41 750 | 43 010 |
|  | ЛК-1200 СН | 1200х650х1650/770 1200x650x1780/900 | 37 740 | 39 900 | 48 750 | 50 970 | 51 680 |
|  | ЛК-1500 СН | 1500х650х1650/770 1500x650x1780/900 | 44 300 | 46 680 | 58 240 | 60 600 | 61 710 |
|  | ЛК-1800 СН | 1800х650х1650/770 1800x650x1780/900 | 51 260 | 53 180 | 67 720 | 70 030 | 71 560 |

# СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ С ШКАФОМ-НАДСТРОЙКОЙ (Сталь)

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материалы столешниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CPL | Керамика | GranTec | Lab HPL | Нерж. сталь |
|  | ЛК-900 СН | 900х650х1650/770 900x650x1780/900 | 40 280 | 41 630 | 48 620 | 49 660 | 50 920 |
|  | ЛК-1200 СН | 1200х650х1650/770 1200x650x1780/900 | 46 860 | 47 690 | 64 330 | 59 760 | 61 560 |
|  | ЛК-1500 СН | 1500х650х1650/770 1500x650x1780/900 | 56 540 | 58 920 | 70 480 | 72 840 | 73 950 |
|  | ЛК-1800 СН | 1800х650х1650/770 1800x650x1780/900 | 64 120 | 66 040 | 80 580 | 82 890 | 84 420 |

# СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ (С ТЕХ. ПРИСТАВКОЙ)

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материалы столешниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CPL | Керамика | GranTec | Lab HPL |
|  | ЛК-900 СПТ | 900x900х1650/770 900x900x1780/900 | 38 540 | 40 500 | 51 560 | 53 250 |
|  | ЛК-1200 СПТ | 1200x900х1650/770 1200x900x1780/900 | 44 780 | 47 530 | 59 790 | 63 230 |
|  | ЛК-1500 СПТ | 1500x900х1650/770 1500x900x1780/900 | 53 490 | 57 150 | 72 050 | 75 470 |
|  | ЛК-1800 СПТ | 1800x900х1650/770 1800x900x1780/900 | 61 240 | 64 700 | 82 610 | 86 090 |

# СТОЛ ОСТРОВНОЙ

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материалы столешниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CPL | Керамика | GranTec | Lab HPL |
|  | ЛК-900 СО | 900x1500х1650/770 900x1500x1780/900 | 57 130 | 61 000 | 78 490 | 81 220 |
|  | ЛК-1200 СО | 1200x1500х1650/770 1200x1500x1780/900 | 70 230 | 71 450 | 96 530 | 97 910 |
|  | ЛК-1500 СО | 1500x1500х1650/770 1500x1500x1780/900 | 78 030 | 84 070 | 110 530 | 116 310 |
|  | ЛК-1800 СО | 1800x1500х1650/770 1800x1500x1780/900 | 88 710 | 94 090 | 126 540 | 132 330 |

# СТОЛ ТИТРОВАЛЬНЫЙ (надстройка – сталь)

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материалы столешниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CPL | Керамика | GranTec | Lab HPL | Нерж. сталь |
|  | ЛК-900 СТ | 900x630х1650/770 900x630x1780/900 | 47 640 | 48 990 | 55 980 | 57 020 | 58 280 |
|  | ЛК-1200 СТ | 1200x630х1650/770 1200x630x1780/900 | 57 170 | 59 330 | 68 180 | 70 400 | 71 110 |
|  | ЛК-1500 СТ | 1500x630х1650/770 1500x630x1780/900 | 65 890 | 68 270 | 79 830 | 82 190 | 83 300 |
|  | ЛК-1800 СТ | 1800x630х1650/770 1800x630x1780/900 | 74 010 | 75 930 | 90 470 | 92 780 | 94 310 |
|  | Лапка для крепления бюреток (полипропилен) – 990 руб. |

# СТОЛ ТИТРОВАЛЬНЫЙ (надстройка – полипропилен)

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материалы столешниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CPL | Керамика | GranTec | Lab HPL | Нерж. сталь |
|  | ЛК-900 СТ | 900x630х1650/770 900x630x1780/900 | 49 540 | 50 890 | 57 880 | 58 920 | 60 180 |
|  | ЛК-1200 СТ | 1200x630х1650/770 1200x630x1780/900 | 59 080 | 61 240 | 70 090 | 72 310 | 73 020 |
|  | ЛК-1500 СТ | 1500x630х1650/770 1500x630x1780/900 | 68 960 | 71 340 | 82 900 | 85 260 | 86 370 |
|  | ЛК-1800 СТ | 1800x630х1650/770 1800x630x1780/900 | 78 910 | 80 830 | 95 370 | 97 680 | 99 210 |
|  | Лапка для крепления бюреток (полипропилен) – 990 руб. |

# СТОЛ ТОРЦЕВОЙ

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материалы столешниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Керамика | GranTec | Lab HPL |
|  | ЛК-1500 СМС-Д (корпус - ЛДСП) | 1500x750x900 | 49 090 | 61 810 | 64 400 |
|  | ЛК-1500 СМС-Д (корпус - сталь) |  | 62 390 | 75 110 | 77 700 |

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материалы столешниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CPL | Керамика | GranTec | Lab HPL |
|  | ЛК-600 СЛП | 600х600х770 600х600х900 | 16 750 | 18 430 | 21 810 | 23 740 |
|  | ЛК-900 СЛП | 900х600х770 900х600х900 | 19 920 | 21 460 | 26 870 | 28 600 |
|  | ЛК-1200 СЛП | 1200х600х770 1200х600х900 | 23 630 | 24 860 | 33 290 | 35 530 |

# СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ УГЛОВОЙ

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материалы столешниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CPL | Керамика | GranTec | Lab HPL |
|  | ЛК-900/600 УСК | 900х600/600х770 900х600/600х900 | 24 190 | 26 720 | 44 620 | 38 360 |
|  | ЛК-950/650 УСК | 950х650/650х770 950х650/650х900 |  |  |  |  |

# СТОЛ ВЕСОВОЙ

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материалы столешниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гранит |
|  | ЛК-600 СВ | 600x400х770 600x400x900 | 27 250 |
|  |  | 600x600х770 600x600x900 | 32 664 |
|  | ЛК-900 СВ | 900x600х770 900x600x900 | 37 530 |

# СТОЛ ВЕСОВОЙ комбинированный

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материалы столешниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гранит/CPL | Гранит/Lab HPL |
|  | ЛК-1200 СВ | 1200х600х770 1200x600x900 | 47 230 | 59 950 |
|  | ЛК-1500 СВ | 1500х600х770 1500x600x900 | 50 220 | 66 890 |

# СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ/КОМПЬЮТЕРНЫЙ

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материал столешницы - ЛДСП |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЛК-1200 С | 1200х600х770 | 5 690 |
|  | ЛК-1500 С | 1500х600х770 | 6 370 |

# ШКАФ ДЛЯ РЕАКТИВОВ КИСЛОТОСТОЙКИЙ

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материал корпуса – полипропилен |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЛК-600 ШРП | 600х450х2000 | 69 210 |
|  | ЛК-600 ШРП (с 2-мя ящиками) | 600х450х2000 | 82 730 |

# ШКАФ ДЛЯ РЕАКТИВОВ

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материалы корпуса |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЛДСП | Сталь |
|  | ЛК-400 ШР | 400х450х2000 | 15 600 | 28 910 |
|  | ЛК-600 ШР | 600х450х2000 | 20 200 | 38 120 |
|  | ЛК-800 ШР | 800х450х2000 | 23 530 | 43 700 |

# ШКАФ С ВЫДВИЖНОЙ КОЛОННОЙ

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материалы корпуса |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЛДСП | Сталь |
|  | ЛК-450 ШР | 450х550х2000 | 44 340 | 68 460 |

# ШКАФ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материалы корпуса |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЛДСП | Сталь |
|  | ЛК-400 ШЛП | 400х450х2000 | 25 640 | 25 640 |
|  | ЛК-800 ШЛП | 800х450х2000 | 38 730 | 47 170 |

# ШКАФ ДЛЯ ПРИБОРОВ

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материалы корпуса |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЛДСП | Сталь |
|  | ЛК-400 ШП | 400х450х2000 | 14 250 | 27 630 |
|  | ЛК-600 ШП | 600х450х2000 | 18 080 | 36 890 |
|  | ЛК-800 ШП | 800х450х2000 | 20 110 | 42 650 |

# ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материалы корпуса |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЛДСП | Сталь |
|  | ЛК-400 ШДО | 400х450х2000 | 13 110 | 26 030 |
|  | ЛК-800 ШДО | 800х450х2000 | 18 670 | 36 250 |

# ШКАФ ГАРДЕРОБНЫЙ

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материалы корпуса |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЛДСП | Сталь |
|  | ЛК-400 ШГ | 400х450х2000 | 13 590 | 27 150 |
|  | ЛК-600 ШГ | 600х450х2000 | 16 850 | 32 860 |
|  | ЛК-800 ШГ | 800х450х2000 | 21 960 | 42 830 |

# ШКАФ ДЛЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материал корпуса |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сталь |
|  | ЛК-400 ШБ | 400х450х1800 | 23 750 |
|  | ЛК-800 ШБ | 800х450х1800 | 42 860 |

# ШКАФ НАВЕСНОЙ

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материалы корпуса |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЛДСП | Сталь |
|  | ЛК-900 ШН | 900х340х700 | 5 950 | 14 470 |
|  | ЛК-1200 ШН | 1200х340х700 | 7 860 | 17 680 |
|  | ЛК-1500 ШН | 1500х340х700 | 10 740 | 20 540 |
|  | ЛК-1800 ШН | 1800х340х700 | 12 810 | 24 910 |

# МОЙКА ЛАБОРАТОРНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ

# Корпус, рабочая поверхность и раковина – из полипропилена. Глубина раковины - 300 мм.

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Количество раковин / смесителей | Материал корпуса - полипропилен |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛК-600 СМС-ПВ | 600х600х900 | 1 / 1 | 65 000 |
|  | ЛК-900 СМС-ПВ | 900х600х900 | 1 / 1 | 75 640 |
|  | ЛК-1200 СМС-ПВ | 1200х600х900 | 1 / 1 | 86 650 |
|  |  |  | 2 / 1 | 97 040 |
|  | ЛК-1500 СМС-ПВ | 1500х600х900 | 1 / 1 | 97 270 |
|  |  |  | 2 / 1 | 107 650 |
|  | Доп. химический смеситель (для моек с двумя раковинами) | 20 560 |
|  | Сушильный стеллаж (крепление к мойке) | 600х500/850 | 40 штырей D=10 мм, | 15 410 |
|  | Сушильный стеллаж (настенный) | 600х500 | 40 штырей D=10 мм | 11 480 |

# МОЙКА ЛАБОРАТОРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

# Раковина и рабочая поверхность – коррозионностойкая нерж. сталь AISI 304. Глубина раковины - 250 мм. Корпус – сталь с порошковым покрытием.

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Количество раковин / смесителей | Материал корпуса - Сталь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛК-600 СМС-Г | 600х600х900 | 1 / 1 | 62 290 |
|  | ЛК-900 СМС-Г | 900х600х900 | 1 / 1 | 68 500 |
|  | ЛК-1200 СМС-Г | 1200х600х900 | 1 / 1 | 73 620 |
|  |  |  | 2 / 1 | 95 480 |
|  | ЛК-1500 СМС-Г | 1500х600х900 | 1 / 1 | 84 120 |
|  |  |  | 2 / 1 | 105 990 |
|  | Доп. смеситель (для моек с двумя раковинами) | 10 630 |
|  | Сушильный стеллаж (крепление к мойке) | 600х500/850 | 40 штырей D=10 мм, крепление - сталь | 15 410 |
|  | Сушильный стеллаж (настенный) | 600х500 | 40 штырей D=10 мм | 11 480 |

# МОЙКА ЛАБОРАТОРНАЯ

# Раковина – коррозионностойкая нерж. сталь AISI 304. Глубина раковины - 180 мм. Корпус – ЛДСП.

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Количество раковин / смесителей | Материал корпуса - ЛДСП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛК-600 СМС | 600х600х900 | 1 / 1 | 42 280 |
|  | ЛК-900 СМС | 900х600х900 | 1 / 1 | 46 730 |
|  | ЛК-1200 СМС | 1200х600х900 | 1/ 1 | 55 690 |
|  | ЛК-1200 СМС | 1200х600х900 | 2 / 1 | 76 450 |
|  | ЛК-1500 СМС | 1500х600х900 | 1/ 1 | 62 160 |
|  | ЛК-1500 СМС | 1500х600х900 | 2 / 1 | 80 700 |
|  | Сушильный стеллаж (крепление к мойке) | 600х500/850 | 40 штырей D=10 мм, крепление - сталь | 15 410 |
|  | Сушильный стеллаж (настенный) | 600х500 | 40 штырей D=10 мм | 11 480 |

СТОЛ-МОЙКА

Раковина – из полипропилена. Размер раковины - 400x400x300 мм.

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материалы столешниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GranTec | Lab HPL | Полипропилен |
|  | ЛК-900 СМС-Д (корпус - ЛДСП) | 900x600x900 | 76 550 | 77 590 | - |
|  | ЛК-900 СМС-Д (корпус - сталь) | 900x600x900 | 84 100 | 85 140 | - |
|  | ЛК-900 СМС-Д (корпус - полипропилен) | 900x600x900 | 97 590 | 98 630 | 95 830 |
|  | ЛК-1200 СМС-Д (корпус - ЛДСП) | 1200x600x900 | 89 190 | 91 410 | - |
|  | ЛК-1200 СМС-Д (корпус - сталь) | 1200x600x900 | 100 970 | 103 190 | - |
|  | ЛК-1200 СМС-Д (корпус - полипропилен) | 1200x600x900 | 117 490 | 119 710 | 116 240 |
|  | ЛК-1500 СМС-Д (корпус - ЛДСП) | 1500x600x900 | 97 170 | 99 530 | - |
|  | ЛК-1500 СМС-Д (корпус - сталь) | 1500x600x900 | 110 470 | 112 830 | - |
|  | ЛК-1500 СМС-Д (корпус - полипропилен) | 1500x600x900 | 131 680 | 134 040 | 129 960 |

Опционально возможна установка раковин из нерж. стали или монолитной керамики.

СТОЛ-МОЙКА ТОРЦЕВАЯ

Раковина – из полипропилена. Размер раковины - 400x400x300 мм.

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материалы столешниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GranTec | Lab HPL | Полипропилен |
|  | ЛК-1500 СМС-Д (корпус - ЛДСП) | 1500x750x900 | 102 970 | 105 560 | - |
|  | ЛК-1500 СМС-Д (корпус - сталь) |  | 117 600 | 120 190 | - |
|  | ЛК-1500 СМС-Д (корпус - полипропилен) |  | 140 930 | 143 520 | 139 030 |

Опционально возможна установка раковин из нерж. стали или монолитной керамики.

ТУМБЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ (с дверками) высота 900

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | ОПИСАНИЕ | Материалы корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЛДСП | Сталь |
|  | ЛК-400 ТД-В | 400х440х738 | 1 отделение с полкой, 1 дверь | 7 760 | 13 520 |
|  | ЛК-450 ТД-В | 450х440х738 | 1 отделение с полкой, 1 дверь | 8 040 | 14 120 |
|  | ЛК-600 ТД-В | 600х440х738 | 1 отделение с полкой, 2 двери | 9 710 | 17 150 |
|  | ЛК-750 ТД-В | 750х440х738 | 1 отделение с полкой, 2 двери | 10 930 | 20 370 |
|  | ЛК-900 ТД-В | 900х440х738 | 1 отделение с полкой, 2 двери | 12 060 | 22 510 |

ТУМБЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ (с дверками) высота 770

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | ОПИСАНИЕ | Материалы корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЛДСП | Сталь |
|  | ЛК-400 ТД-В | 400х440х608 | 1 отделение с полкой, 1 дверь | 7 540 | 13 150 |
|  | ЛК-450 ТД-В | 450х440х608 | 1 отделение с полкой, 1 дверь | 7 820 | 13 740 |
|  | ЛК-600 ТД-В | 600х440х608 | 1 отделение с полкой, 2 двери | 9 450 | 16 680 |

ТУМБЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ (с дверками и ящиком) высота 900

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | ОПИСАНИЕ | Материалы корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЛДСП | Сталь |
|  | ЛК-400 ТД-В с ящиком | 400х440х738 | 1 отделение с полкой, 1 дверь, 1 ящик | 8 590 | 16 680 |
|  | ЛК-450 ТД-В с ящиком | 450х440х738 | 1 отделение с полкой, 1 дверь, 1 ящик | 8 930 | 17 250 |
|  | ЛК-600 ТД-В с ящиком | 600х440х738 | 1 отделение с полкой, 2 двери, 1 ящик | 11 980 | 20 300 |
|  | ЛК-750 ТД-В с ящиком | 750х440х738 | 1 отделение с полкой, 2 двери, 1 ящик | 13 550 | 23 120 |
|  | ЛК-900 ТД-В с ящиком | 900х440х738 | 1 отделение с полкой, 2 двери, 1 ящик | 15 110 | 25 380 |

ТУМБЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ (с дверками и ящиком) высота 770

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | ОПИСАНИЕ | Материалы корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЛДСП | Сталь |
|  | ЛК-400 ТД-В с ящиком | 400х440х608 | 1 отделение с полкой, 1 дверь, 1 ящик | 8 360 | 16 220 |
|  | ЛК-450 ТД-В с ящиком | 450х440х608 | 1 отделение с полкой, 1 дверь, 1 ящик | 8 690 | 16 780 |
|  | ЛК-600 ТД-В с ящиком | 600х440х608 | 1 отделение с полкой, 2 двери, 1 ящик | 11 620 | 19 740 |

ТУМБЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ (с 3 ящиками) высота 900

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | ОПИСАНИЕ | Материалы корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЛДСП | Сталь |
|  | ЛК-400 ТЯ-В | 400х440х738 | 3 ящика | 11 000 | 20 980 |
|  | ЛК-450 ТЯ-В | 450х440х738 | 3 ящика | 11 360 | 21 060 |
|  | ЛК-600 ТЯ-В | 600х440х738 | 3 ящика | 15 530 | 24 950 |
|  | ЛК-750 ТЯ-В | 750х440х738 | 3 ящика | 18 600 | 27 030 |
|  | ЛК-900 ТЯ-В | 900х440х738 | 3 ящика | 19 300 | 31 070 |

ТУМБЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ (с 3 ящиками) высота 770

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | ОПИСАНИЕ | Материалы корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЛДСП | Сталь |
|  | ЛК-400 ТЯ-В | 400х440х608 | 3 ящика | 10 700 | 20 420 |
|  | ЛК-450 ТЯ-В | 450х440х608 | 3 ящика | 11 050 | 20 490 |
|  | ЛК-600 ТЯ-В | 600х440х608 | 3 ящика | 15 120 | 24 290 |

ТУМБЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ (с 4 ящиками) высота 900

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | ОПИСАНИЕ | Материалы корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЛДСП | Сталь |
|  | ЛК-400 ТЯ-В | 400х440х738 | 4 ящика | 13 340 | 22 530 |
|  | ЛК-450 ТЯ-В | 450х440х738 | 4 ящика | 13 820 | 23 360 |
|  | ЛК-600 ТЯ-В | 600х440х738 | 4 ящика | 18 030 | 27 920 |
|  | ЛК-750 ТЯ-В | 750х440х738 | 4 ящика | 20 040 | 29 980 |
|  | ЛК-900 ТЯ-В | 900х440х738 | 4 ящика | 21 640 | 33 060 |

ТУМБЫ ПОДВЕСНЫЕ (с дверками) высота 900

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | ОПИСАНИЕ | Материалы корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЛДСП | Сталь |
|  | ЛК-400 ТД | 400х470х608 | 1 отделение с полкой, 1 дверь | 7 430 | 11 960 |
|  | ЛК-450 ТД | 450х470х608 | 1 отделение с полкой, 1 дверь | 7 780 | 12 670 |
|  | ЛК-600 ТД | 600х470х608 | 1 отделение с полкой, 2 двери | 9 200 | 15 680 |
|  | ЛК-750 ТД | 750х470х608 | 1 отделение с полкой, 2 двери | 10 230 | 17 540 |
|  | ЛК-900 ТД | 900х470х608 | 1 отделение с полкой, 2 двери | 10 930 | 19 220 |

ТУМБЫ ПОДВЕСНЫЕ (с дверками) высота 770

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | ОПИСАНИЕ | Материалы корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЛДСП | Сталь |
|  | ЛК-400 ТД | 400х470х553 | 1 отделение с полкой, 1 дверь | 7 220 | 11 630 |
|  | ЛК-450 ТД | 450х470х553 | 1 отделение с полкой, 1 дверь | 7 560 | 12 310 |
|  | ЛК-600 ТД | 600х470х553 | 1 отделение с полкой, 2 двери | 8 940 | 15 240 |

ТУМБЫ ПОДВЕСНЫЕ (с дверками и ящиком) высота 900

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | ОПИСАНИЕ | Материалы корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЛДСП | Сталь |
|  | ЛК-400 ТД с ящиком | 400х470х608 | 1 отделение с полкой, 1 дверь, 1 ящик | 8 700 | 15 310 |
|  | ЛК-450 ТД с ящиком | 450х470х608 | 1 отделение с полкой, 1 дверь, 1 ящик | 9 000 | 15 940 |
|  | ЛК-600 ТД с ящиком | 600х470х608 | 1 отделение с полкой, 2 двери, 1 ящик | 11 760 | 18 160 |
|  | ЛК-750 ТД с ящиком | 750х470х608 | 1 отделение с полкой, 2 двери, 1 ящик | 12 770 | 20 150 |
|  | ЛК-900 ТД с ящиком | 900х470х608 | 1 отделение с полкой, 2 двери, 1 ящик | 13 710 | 22 630 |

ТУМБЫ ПОДВЕСНЫЕ (с 3 ящиками) высота 900

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | ОПИСАНИЕ | Материалы корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЛДСП | Сталь |
|  | ЛК-400 ТЯ | 400х470х608 | 3 ящика | 9 300 | 16 780 |
|  | ЛК-450 ТЯ | 450х470х608 | 3 ящика | 9 620 | 17 300 |
|  | ЛК-600 ТЯ | 600х470х608 | 3 ящика | 15 140 | 24 120 |
|  | ЛК-750 ТЯ | 750х470х608 | 3 ящика | 16 400 | 25 960 |
|  | ЛК-900 ТЯ | 900х470х608 | 3 ящика | 17 330 | 28 190 |

ТУМБЫ ПОДВЕСНЫЕ (с 3 ящиками) высота 770

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | ОПИСАНИЕ | Материалы корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЛДСП | Сталь |
|  | ЛК-400 ТЯ | 400х470х553 | 3 ящика | 9 040 | 16 310 |
|  | ЛК-450 ТЯ | 450х470х553 | 3 ящика | 9 350 | 16 820 |
|  | ЛК-600 ТЯ | 600х470х553 | 3 ящика | 14 720 | 23 460 |

ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | ОПИСАНИЕ | Материалы корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЛДСП | Сталь |
|  | ЛК-400 ТПД | 400х440х650 | Распашная дверь, 1 полка. Для столов высотой 750 мм. | 6 010 | 12 900 |
|  | ЛК-400 ТПД-В | 400х440х720 | Распашная дверь, 1 полка. Для столов высотой 850 мм. | 6 260 | 13 770 |
|  | ЛК-400 ТПЯ (с 3-мя ящиками) | 400х440х650 | 3 выдвижных ящика. Для столов высотой 750 мм. | 9 910 | 18 770 |
|  | ЛК-400 ТПЯ-В (с 3-мя ящиками) | 400х440х720 | 3 выдвижных ящика. Для столов высотой 850 мм. | 10 650 | 20 560 |
|  | ЛК-400 ТПЯ-В (с 4-мя ящиками) | 400х440х720 | 4 выдвижных ящика. Для столов высотой 850 мм. | 12 760 | 22 970 |

ЯЩИКИ ПОДВЕСНЫЕ

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | ОПИСАНИЕ | Материалы корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЛДСП | Сталь |
|  | Ящик подвесной | 400х470х184 | Для столов шириной 1200 мм - 3 шт. | 4 100 | 6 410 |
|  |  | 450х470х184 | Для углового стола УСК | 4 350 | 6 440 |
|  |  | 600х470х184 | Для столов шириной 600 мм - 1 шт., для 1200 мм - 2 шт., для 1800 мм – 3 шт. | 6 010 | 7 470 |
|  |  | 750х470х184 | Для столов шириной 1500 мм - (2 шт.) | 6 560 | 9 050 |
|  |  | 900х470х184 | Для столов шириной 900 мм - 1 шт., для 1800 мм – 2 шт. | 7 220 | 9 410 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ

| НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕНЯЕМОСТЬ | ЦЕНА, руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| РАКОВИНЫ ДЛЯ СЛИВА |
| Сливная раковина 250х100х150 мм (полипропилен) | для вытяжных шкафов (кроме ШВМ), столов типа СПТ и СО. Не устанавливаются в РП типа CPL и «Нержавеющая сталь». | 5 340 |
| Сливная раковина 300х300х200 мм (полипропилен) | для вытяжных шкафов (кроме ШВМ). Не устанавливаются в РП типа CPL и «Нержавеющая сталь». | 10 820 |
| Сливная раковина 400х400х300 мм (полипропилен) | для вытяжных шкафов (кроме ШВМ). Не устанавливаются в РП типа CPL и «Нержавеющая сталь». | 18 650 |
| Сливная раковина 265х162х150мм (нерж. сталь) | для вытяжных шкафов (кроме ШВМ), столов типа СПТ и СО. Не устанавливаются в РП типа CPL и Полипропилен | 8 930 |
| Сливная раковина 255х115х100мм (монолитная керамика) | для вытяжных шкафов (кроме ШВМ), столов типа СПТ и СО. Не устанавливаются в РП типа CPL, Полипропилен, Керамика, Нерж. сталь | 16 790 |
| Сливная раковина 392х392х310мм (монолитная керамика) | для вытяжных шкафов ШВП и ШВ-МЕТ. Не устанавливается в РП типа CPL, Полипропилен, Керамика, Нерж. сталь | 44 620 |
| ПОДВОД ВОДЫ И ГАЗА |
| Кран химический для подвода воды | Для столов типа СПТ и СО. Не устанавливаются в РП типа «CPL» | 13 640 |
| Кран для деионизованной воды | для вытяжных шкафов ШВП, ШВ-МЕТ, и ШВД, столов типа СПТ и СО. Не устанавливаются в РП типа «CPL» | 25 490 |
| Кран для подвода газа |  | 14 460 |
| Кран для подвода сжатого воздуха/вакуума |  | 14 460 |
| Кран химический для подвода воды (дистанционный) | Для вытяжных шкафов | 18 710 |
| Смеситель химический для воды | для вытяжных шкафов, кроме ШВМ | 20 560 |
| Смеситель | для мойки ЛК-1200 СМС (СМС-Г), ЛК-1500 СМС-Г | 10 630 |
| Аварийный душ для глаз | для всех типов моек | 24 520 |
| ОТВОД ВОЗДУХА |
| Автономный вентилятор кислотостойкий (центробежного типа, максимальная производительность не менее 1200 м. куб. в час, выходной фланец 200 мм) | для кислотостойких вытяжных шкафов ЛК-900 ШВП, ЛК-1200 ШВП и кислотостойких шкафов для реактивов ШРП. Применяются для отвода воздуха, содержащего пары кислот. Материал корпуса и крыльчатки – полипропилен. | 48 620 |
| Автономный вентилятор кислотостойкий с рамой для крепежа на стену (центробежного типа, максимальная производительность не менее 1200 м. куб. в час, выходной фланец 200 мм) | для кислотостойких вытяжных шкафов ЛК-900 ШВП, ЛК-1200 ШВП и кислотостойких шкафов для реактивов ШРП. Применяются для отвода воздуха, содержащего пары кислот. Материал корпуса и крыльчатки – полипропилен. | 52 520 |
| Автономный вентилятор кислотостойкий (центробежного типа, максимальная производительность не менее 1700 м. куб. в час, выходной фланец 315 мм) | для кислотостойких вытяжных шкафов ЛК-1500 ШВП, ЛК-1800 ШВП. Применяются для отвода воздуха, содержащего пары кислот. Материал корпуса и крыльчатки – полипропилен. | 52 940 |
| Автономный вентилятор кислотостойкий с рамой для крепежа на стену (центробежного типа, максимальная производительность не менее 1700 м. куб. в час, выходной фланец 315 мм) | для кислотостойких вытяжных шкафов ЛК-1500 ШВП, ЛК-1800 ШВП. Применяются для отвода воздуха, содержащего пары кислот. Материал корпуса и крыльчатки – полипропилен. | 56 840 |
| Автономный вентилятор (канальный, максимальная производительность не менее 1700 м.куб. в час, D=315 мм) | для вытяжных шкафов и шкафов для реактивов, кроме кислотостойких | 25 420 |
| Автономный вентилятор (канальный, максимальная производительность не менее 900 м.куб. в час, D=200 мм) | для вытяжных шкафов и шкафов для реактивов, кроме кислотостойких | 18 910 |
| Регулятор скорости вращения вентилятора |  | 9 690 |
| Регулятор скорости вращения для кислотостойкого вентилятора |  | 29 970 |
| Вытяжка из тумб (для каждой тумбы) | для всех вытяжных шкафов, кроме ШВ-У | 4 850 |
| Системы вентиляции и принадлежности для монтажа | для вытяжных шкафов и шкафа для реактивов | Рассчитывается для каждого отдельного заказа |
| ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |
| Нагревательная панель (стеклокерамика, 2 элемента) | для вытяжных шкафов (кроме ШВМ и ШВ-У) | 19 830 |
| Светильник взрывозащищённый | для вытяжных шкафов | 22 560 |
| Светильник светодиодный | для вытяжных шкафов ШВМ | 4 340 |
| Светильник светодиодный | для столов типа СМ, СП, СН, СО | 3 320 |
| Блок электророзеток (2 шт.) с автоматом отключения питания 16А с УЗО | для вытяжных шкафов | 7 470 |
| Блок электророзеток (2 шт.) с автоматом отключения питания 16А | для столов СЛ, СВ. На стальной панели. | 7 980 |
| Блок электророзеток (2 шт.) с автоматом отключения питания 16А | для столов СМ, СП, СН, СПТ, СО, СЛ-Пр, СЛ-У | 4 530 |
| ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КЮВЕТЫ (ПОДДОНЫ) ДЛЯ ТУМБ |
| Кювета 400 | Для тумб и лабораторных шкафов шириной 400 мм | 2 680 |
| Кювета 600 | Для тумб и лабораторных шкафов шириной 600 мм | 3 120 |
| Кювета 750 | Для тумб шириной 750 мм | 3 630 |
| Кювета 800 | Для лабораторных шкафов шириной 800 мм | 3 800 |
| Кювета 900 | Для тумб и лабораторных шкафов шириной 900 мм | 4 130 |
| РАЗНОЕ |
| Установка перчаток в защитный экран из ОРГСТЕКЛА | Для всех типов вытяжных шкафов. Не устанавливается в шкафы с двойным экраном | 9 950 |
| Лапка для крепления бюреток | Материал – полипропилен. Для титровальных столов СТ | 990 |
| Установка замка | Для всех типов тумб и шкафов | 660 |
| Установка замка полиамидного | Для тумб кислотостойких ТД-П 900 (1 замок) | 660 |
|  | Для тумб кислотостойких ТД-П 1200, 1500, 1800 (2 замка) | 1 320 |
|  | Для шкафа ШРП (3 замка) | 1 980 |
| Полка под клавиатуру | Для столов типа С, СЛ, СП, СН, СПТ, СО | 2 650 |
| Подставка под системный блок | Для столов типа С | 2 580 |
| Брызгозащитный экран | Для мойки ЛК-600 СМС-ПВ. | 8 600 |
|  | Для мойки ЛК-900 СМС-ПВ | 10 030 |
|  | Для мойки ЛК-1200 СМС-ПВ | 11 370 |
|  | Для мойки ЛК-1500 СМС-ПВ | 12 790 |
| Полка под дистиллятор |  | 7 580 |
| Крючок | Для столов СЛ-У и С-У | 370 |

# СТУЛЬЯ ЛАБОРАТОРНЫЕ

| Внешний вид |  | Модель | Описание | ЦЕНА, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CHEMA ESD | Стул антистатический CHEMA ESD. Материал сиденья и спинки - мягкий литой полиуретан черного цвета. Регулировка высоты (газлифт) 500 – 690 мм. Cопротивление (Ω): cпинка - не более 107 Ом, сиденье - не более 107 Ом. | 22 980 |
|  |  |  | CHEMA | Материал сиденья и спинки (со всех сторон) – полиуретан, цвет – чёрный. Регулировка высоты (газлифт) 500 – 690 мм, регулировка угла наклона спинки, роликовые или стационарные опоры (на выбор). | 18 730 |
|  |  |  | 5 330 | Материал сиденья и спинки - кожзаменитель черного цвета. Регулировка высоты (газлифт) 500 – 690 мм, роликовые или стационарные опоры (на выбор). | 9 720 |

# ТАБУРЕТЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

| Внешний вид | Модель | Описание | ЦЕНА, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДЕКО ESD | Табурет антистатический ДЕКО ESD. Материал сиденья (со всех сторон) – полиуретан, цвет – чёрный. Регулировка высоты (газлифт) 500 – 690 мм. Cопротивление (Ω): сиденье - не более 107 Ом. | 13 150 |
|  |  | ДЕКО | Материал сиденья (со всех сторон) – полиуретан, цвет – чёрный. Регулировка высоты (газлифт) 500 – 690 мм, роликовые или стационарные опоры (на выбор). | 9 860 |
|  |  | Т2 | Материал сиденья – кожзаменитель, цвет – чёрный. Регулировка высоты (газлифт) 500 – 690 мм, роликовые или стационарные опоры (на выбор). | 6 230 |

# ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ ТАБУРЕТОВ И СТУЛЬЕВ

| НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕНЯЕМОСТЬ | ЦЕНА, руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| Высокий газлифт (вместо стандартного) | Регулировка по высоте в диапазоне 570 – 820 мм | 1 420 |
| Опорное кольцо для ног | Для всех типов табуретов и стульев | 4 260 |
| Стационарные (неподвижные) опоры | Для всех типов табуретов и стульев, кроме ESD | 790 |
| Антистатические стационарные опоры (дополнительно) | Для стульев GEMA ESD и ДЕКО ESD | 3 350 |
| Антистатические ролики (дополнительно) | Для стульев GEMA ESD и ДЕКО ESD | 3 350 |
| Прорезиненные роликовые опоры (вместо стандартных роликов) | Для всех типов табуретов и стульев, кроме ESD | 770 |
| Прорезиненные ролики со стопором (вместо стандартных роликов) | Для всех типов табуретов и стульев, кроме ESD | 1 750 |
| Прорезиненные Ролики (дополнительно) | Для всех типов табуретов и стульев, кроме ESD | 1 120 |
| Хромированное пятилучие (вместо пластикового) | Для всех типов табуретов и стульев | 2 340 |
| Подлокотники | Для стульев С2 | 1 230 |

# СТЕЛЛАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

(с регулируемыми по высоте полками)

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | ОПИСАНИЕ | ЦЕНА стеллажа, руб. с НДС | ЦЕНА доп. полки, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СТ-12-3 | 1000х300х2000 | Базовая комплектация - 4 полки Нагрузка на каждую полку до 80 кг Общая нагрузка на стеллаж до 400 кг | 10 370 | 1 410 |
|  | СТ-12-4 | 1000х400х2000 |  | 11 480 | 1 650 |
|  | СТ-12-5 | 1000х500х2000 |  | 12 610 | 1 870 |
|  | СТ-12-6 | 1000х600х2000 |  | 13 660 | 2 200 |

# СТЕЛЛАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

(с регулируемыми по высоте полками и ограничителями)

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | ОПИСАНИЕ | ЦЕНА стеллажа, руб. с НДС | ЦЕНА доп. полки, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СТ-13-3 | 1000х300х2000 | Базовая комплектация - 4 полки Нагрузка на каждую полку до 80 кг Общая нагрузка на стеллаж до 400 кг | 12 110 | 2 090 |
|  | СТ-13-4 | 1000х400х2000 |  | 13 930 | 2 400 |
|  | СТ-13-5 | 1000х500х2000 |  | 15 260 | 2 700 |
|  | СТ-13-6 | 1000х600х2000 |  | 16 420 | 3 040 |

# ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материалы столешниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Керамика | GranTec |
|  | ЛК-900 ШВ-У | 945х645х2300 | 91 230 | 99 320 |
|  | ЛК-1200 ШВ-У | 1245х645х2300 | 102 100 | 115 980 |
|  | ЛК-1500 ШВ-У | 1545х645х2300 | 113 920 | 131 500 |

# СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материалы столешниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CPL | Керамика | GranTec | Lab HPL |
|  | ЛК-1800 СЛ-Д | 1800х650х900 | 44 190 | 45 550 | 67 400 | 61 030 |
|  | ЛК-2100 СЛ-Д | 2100х650х900 | 49 270 | 50 650 | 75 520 | 68 940 |
|  | ЛК-2400 СЛ-Д | 2400х650х900 | 54 480 | 56 490 | 84 800 | 76 990 |

# СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материалы столешниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CPL | Lab HPL |
|  | ЛК-1200 СЛ-Пр | 1200х650х750 | 23 600 | 36 650 |
|  | ЛК-1500 СЛ-Пр | 1500х650х750 | 28 130 | 43 190 |

# СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ УЧАЩЕГОСЯ

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материалы столешниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CPL | Керамика | GranTec | Lab HPL |
|  | ЛК-1200 СЛ-У | 1200х650х750 | 21 450 | 23 640 | 32 460 | 34 680 |
|  | ЛК-1500 СЛ-У | 1500х650х750 | 24 540 | 26 920 | 38 480 | 40 840 |

# СТОЛ УЧАЩЕГОСЯ

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материалы столешниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CPL | Lab HPL |
|  | ЛК-600 С-У | 600х600х750 | 13 470 | 18 670 |
|  | ЛК-900 С-У | 900х600х750 | 15 840 | 23 750 |
|  | ЛК-1200 С-У | 1200х600х750 | 17 400 | 27 580 |
|  | ЛК-1500 С-У | 1500х600х750 | 21 370 | 32 730 |

# ШКАФ ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК ОДНОСЕКЦИОННЫЙ

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материал корпуса |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HPL |
|  | ШГС-1 | 400х525х1985 | 28 500 |

# ШКАФ ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК ДВУХСЕКЦИОННЫЙ

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материал корпуса |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HPL |
|  | ШГС-2 | 400х525х1985 | 26 600 |

# ШКАФ ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК ОДНОСЕКЦИОННЫЙ СО СКАМЕЙКОЙ

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материал корпуса |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HPL |
|  | ШГС-1-СК | 400х525х1985 | 31 100 |

# ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материал корпуса |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HPL |
|  | ШГС-4 | 300х525х1985 | 30 250 |

# СКАМЬЯ

|  | Модель | Размеры (ШхГхВ), мм | Материал корпуса |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HPL |
|  | СК-СТ | 1000х400х450 | 8 700 |
|  |  | 1200х400х450 | 11 400 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ ГАРДЕРОБНЫХ ШКАФОВ

| НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕНЯЕМОСТЬ | ЦЕНА, руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| Крючок трехрожковый (вместо штанги для вешалок) | Для шкафов ШГС-1, ШГС-1-СК, ШГС-2 | 0 |
| Электронный замок | Для шкафов ШГС-1, ШГС-1-СК, ШГС-2, ШГС-4 | 5 470 |